附件1：GB/T 19510.1-2023与GB 19510.1-2009标准主要差异及补充试验要求

一、GB/T 19510.1-2023相比于GB 19510.1-2009的主要变化

--更改了本文件使用的适用范围(见第1章,2009年版的第1章)；

--增加了部分术语和定义(见3.27~3.49)；

--更改了有关标志项目的要求(见7.1,2009年版的7.1)；

--增加了非整体式接线端子的相关要求(见第8章)；

--增加了功能接地装置的要求(见9.2)；

--更改了经由独立式控制装置的接地要求(见9.5,2009年版的第9章)；

--增加了桥接在双重绝缘或加强绝缘的部件要求(见10.4)；

--更改了绝缘电阻的试验要求(见第11章,2009年版的第11章)；

--更改了电气强度试验的要求(见第12章,2009年版的第12章)；

--更改了故障状态的要求(见第14章,2009年版的第14章)；

--删除了全封闭式控制装置或元件不打开检查,也不施加内部的故障状态的要求(见2009年版的第14章)；

--增加了SELV或ELV电路中的插头和插座的要求(见15.3)；

--增加了电路与可触及部件之间及其电路之间的绝缘要求(见15.4)；

--更改了爬电距离和电气间隙的要求(见第16章,2009年版的第16章)；

--删除了零部件被密封在自凝固化合物中而该化合物又与相应的表面粘结,不留任何空隙的控制装置,可不作爬电距离和电气间隙检验的规定(见2009年版的第16章)；

--更改了耐起痕的要求(见18.5,2009年版的18.5)；

--更改了无负载输出电压的要求(见第20章,2009年版的第20章)；

--更改了确定导电部件是否是可能引起电击的带电部件的试验要求(见附录A,2009年版的附录A)；

--更改了GB/T19510.209规定的定温热保护式控制装置的要求(见B.9.5,2009年版的B.9.5)；

--更改了制造期间的合格性试验要求(见附录K,2009年版的附录K)；

--增加了提供安全特低电压(SELV)的控制装置的特殊要求(见第1章、第4章、10.3、16.1、附录L)；

--增加了用于控制装置中的双重绝缘或加强绝缘的材料要求(见第4章第12章、附录N)；

--增加了双重绝缘或加强绝缘的内装式控制装置的附加要求(见第4章、附录O)；

--增加了通过涂层或灌封来防止污染的控制装置的爬电距离、电气间隙及贯通绝缘距离(DTI)的要求(见附录P)。

二、GB/T 19510.1-2023与GB 19510.1-2009差异对照表及补充试验要求

详见国家认监委TC05技术专家组2024年9月2日发布的《关于灯具和光源控制装置标准换版认证实施方式的技术决议》。

附件2：GB/T 19510.211-2023与GB 19510.12-2005标准主要差异及补充试验要求

一、GB/T 19510.211-2023相比于GB 19510.12-2005的主要变化

--更改了本文件的范围(见第1章,GB 19510.12-2005的第1章)；

--更改了杂类电子线路(整体式除外)强制性标志的要求(见7.1,GB 19510.12-2005的7.1)。

二、GB/T 19510.211-2023与GB 19510.12-2005差异对照表及补充试验要求

| 序号 | GB/T 19510.211-2023 条款/内容 |  | GB 19510.12-2005 条款/内容 | 差异内容 | 补充试验/核查 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 本部分规定了使用50Hz或60Hz1000V以下交流电和/或250V以下直流电的灯具用的杂类线路的一般要求和安全要求。本部分不适用于已有专用标准的线路或装置。 | 1本文件规定了使用50Hz或60Hz1000V以下交流电源和/或1000V以下直流电源的灯具用的杂类线路的一般要求和安全要求。 | 更改 | 否 |
| 2 | 7.1 | 杂类电子线路(整体式除外)应按照GB/T19510.1-2023中7.1的要求,清晰耐久地标有下述强制性标志: ---GB/T 19510.1-2023中7.1的a)、b)、d)、e)、f)、k)、l)和 s)的内容; ---对于可控线路,应标明控制端; ---对于独立式杂类线路,ta额定值标志可代替tc额定值标志。 | 7.1杂类电子线路(整体式的除外)应按照GB19510.1中7.1的要求,清晰耐久地标有下述强制性标志: ---GB19510.1中7.1的a),b),d),e),f),k)和l)的内容,以及 --对于可控线路,应标明控制端; ----对于独立式杂类线路, ta额定值标志可代替tc额定值标志。 | 更改 | 核查标志 |